## 空港数据中心
一、空港数据中心监控设备设施维保
监控系统
序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 数量
1 | 16路网络录像机 | 大华 | DH-NVR5816-4KS2 | 12
2 | 200万网络半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW5269E-IR | 145
3 | 200万网络枪式摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW5269E-IR | 18
4 | 800万网络枪式摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW81230E-Z-IRA | 2
5 | 人数统计摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW54XXZR1Y-ABC | 1
6 | 网络半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW3233 | 13
7 | 硬盘 | 大华 | ST4000VM000 | 96
8 | 拾音器 | 大华 | DH-HSP300 | 145
9 | 交换机 | 华三 | LS-5130S-52P-EI | 12
10 | 摄像机电源 | 国产 |  | 30
门禁系统
序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 数量
1 | 全高转闸机（含读卡器） | 万林 | WALQG-10A | 1
2 | 双门控制器 | 万林 | WLPK02 | 6
3 | 闸机（含读卡器） | 万林 | WLTDST10 | 3
4 | 门禁控制器 | 威朗 | WLL-1041 | 1
5 | 人脸一体机 | 大华 | ASI7213X | 6
人脸识别系统
序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 数量
1 | 人脸终端 | 大华 | 套 | 29 | 3
2 | 智能物联综合管理平台 | 大华 | 套 | 1
停车场系统
序号 | 设备名称 | 品 牌 | 单位 | 数量
1 | 感应式读卡器 | EDS | 套 | 8
2 | 双门控制器 | EDS | 台 | 4
3 | 桥式豪华速通门 | EDS | 台 | 3
4 | 圆柱摆闸门 | EDS | 台 | 2
5 | 考勤系统软件 | 国产 | 套 | 1
6 | 电动道闸 | EDS | 台 | 1
7 | 地感线圈 | EDS | 套 | 1
8 | 地感控制器 | EDS | 台 | 1
二、灾备中心机房装饰装修工程部分维保
门禁系统
序号 | 设备名称 | 品 牌 | 单位 | 数量
1 | 感应式读卡器 |  | 套 | 14
2 | 感应式读卡器 |  | 套 | 6
3 | 双门控制器 |  | 台 | 6
4 | 双门控制器 |  | 台 | 2
5 | 门禁管理软件 |  | 套 | 1
6 | 玻璃门夹锁 |  | 把 | 2
7 | 电插锁 |  | 把 | 13
8 | 消防断电器 |  | 个 | 80
9 | 标准感应卡 |  | 张 | 100
10 | 门磁开关 |  | 个 | 27
11 | 出门按钮 |  | 个 | 7
防侵入报警系统
序号 | 设备名称 | 品 牌 | 单位 | 数量
12 | 防盗报警主机 |  | 套 | 1
13 | 液晶键盘 |  | 套 | 1
14 | 报警联动箱 |  | 套 | 1
15 | 主机网络接口模块 |  | 套 | 1
16 | 报警打印机 |  | 套 | 1
17 | 后备电池 |  | 套 | 1
18 | 报警按钮 |  | 套 | 1
19 | 入侵探测器 |  | 套 | 13
20 | 防区扩展模块 |  | 套 | 14
21 | 声光报警器 |  | 套 | 1
22 | 电源 |  | 套 | 14
三、灾备中心安全防范系统工程技防设备维保服务
防侵入报警系统
序号 | 设备名称 | 品 牌 | 单位 | 数量
1 | 报警主机 | DSCPC1864 | 台 | 1
2 | 报警键盘 | DSCLCD5501Z | 台 | 1
3 | 8防区扩展模块 | DSC | 台 | 5
4 | 警号/闪灯 | DSC | 台 | 3
5 | 蓄电池 | DSC | 台 | 1
6 | 报警打印机 | DSC | 台 | 1
7 | 壁挂报警探测器 | PYRONIX | 只 | 41
8 | 壁挂报警器探头支架 | PYRONIX | 只 | 41
9 | 继电器模块 | honeywell | 只 | 1
10 | 直流电源 | 国产 | 台 | 1
11 | 报警主机 | DSC | 台 | 1
12 | 报警键盘 | DSC | 台 | 1
13 | 8防区扩展模块 | DSC | 台 | 1
14 | 警号/闪灯 | DSC | 台 | 1
15 | 蓄电池 | DSC | 台 | 1
16 | 报警打印机 | DSC | 台 | 1
17 | 四光束室外主动红外对射探测器 | honeywell | 对 | 4
18 | 室外红外对射立杆 | 国产 | 根 | 4
19 | 室外防水型配电箱 | 国产 | 套 | 5
20 | 开关电源 | 国产 | 个 | 5
门禁系统
序号 | 设备名称 | 品 牌 | 单位 | 数量
1 | 门禁控制器 | 国产 | 台 | 7
2 | 读卡器 | 国产 | 台 | 24
3 | 电磁锁 | 国产 | 把 | 24
4 | 出门开关 | 国产 | 个 | 24
5 | 闭门器 | 国产 | 个 | 24
6 | 直流电源 | 国产 | 台 | 12
7 | 光端机 | 国产 | 台 | 1
8 | 光端机 | 国产 | 台 | 16

## 新世家
北京农村商业银行股份有限公司新世家办公楼
安全防范系统工程技防系统工程设备清单
一、视频安防监控系统
序号 | 品 名 | 型 号 | 品 牌 | 单位 | 数量
1 | 200万像素宽动态红外网络半球摄像机 | 大华 DH-IPC-HDBW5221E-Z-T | 大华 | 台 | 91
2 | 200万像素网络宽动态红外摄像机 | 大华 DH-IPC-HFW5221E-Z-T | 大华 | 台 | 26
3 | 室内半球摄像机支架 | 定制 | 国产 | 套 | 31
4 | 监听器（拾音器） | 定制 | 国产 | 只 | 89
5 | 16路网络硬盘录像机 | 大华 DH-NVR4832-4K-T | 大华 | 台 | 8
6 | 4T 监控专用硬盘 | ST4000VX000监控级SATA | 希捷 | 只 | 64
7 | 电脑 | 含显示器，键盘，鼠标等配件 | 国产 | 套 | 4
8 | 液晶监视器 | KEM55-F | TCL | 台 | 1
9 | 液晶监视器 | CCP32-N | TCL | 台 | 8
10 | 直流电源 | DC12V10A | 国产 | 台 | 2
11 | AC24V电源 | 220V/24AC | 国产 | 台 | 20
12 | 大屏控制器 | 定制 | 大华 | 台 | 1
13 | 视频监控软件 | 定制 | 国产 | 套 | 1
14 | 监控操作台 | 定制 | 国产 | 联 | 5
15 | 监控机柜电视墙 | 定制 | 国产 | 联 | 7
16 | LED屏 | 定制 | 国产 | 套 | 1
17 | 突破插座 | 六孔 | 突破 | 个 | 20
18 | VGA连接线 | 定制 | 国产 | 条 | 18
19 | 24口网络千兆交换机 | S1224RV2 | H3C | 台 | 2
20 | 24口网络千兆交换机 | S1224RV2，1-5层弱电井放置 | H3C | 台 | 7
21 | 弱电井配电箱 | 1-5层弱电井放置，定制 | 国产 | 套 | 5
二、防入侵报警系统
序号 | 品 名 | 型 号 | 品 牌 | 单位 | 数量
1 | 报警主机 | 2316 | 霍尼韦尔 | 台 | 5
2 | 报警键盘 |  | 霍尼韦尔 | 台 | 5
3 | 报警打印机 | ADC2300 | ADC | 台 | 5
4 | 警号/闪灯 | HC-103 | DSC | 台 | 2
5 | 蓄电池 | MF7 | DSC | 台 | 5
6 | 壁挂报警探测器 | KX-15DT | PYRONIXC | 只 | 104
8 | 继电器模块 | V120DVRY | 霍尼韦尔 | 只 | 5
9 | 直流电源 | DC12V10A | 国产 | 台 | 5
三、周界防入侵报警系统
序号 | 品 名 | 型 号 | 品 牌 | 单位 | 数量
1 | 报警主机 | 2316 | 霍尼韦尔 | 台 | 1
2 | 报警键盘 | 定制 | 霍尼韦尔 | 台 | 1
4 | 警号/闪灯 | HC-103 | DSC | 台 | 1
5 | 蓄电池 | MF7 | DSC | 台 | 1
6 | 报警打印机 | ADC2300 | ADC | 台 | 1
7 | 四光束室外主动红外对射探测器 | HIBS2-2080 | 霍尼韦尔 | 对 | 4
8 | 室外金属立杆 | 定制、金属 | 国产 | 根 | 8
9 | 室外防水型配电箱 | 定制 | 国产 | 套 | 6
10 | 直流电源 | DC12V10A | 国产 | 台 | 6
四、门禁及闸机通道
序号 | 品 名 | 型 号 | 品 牌 | 单位 | 数量
1 | 双门门禁控制器 | KT-300/128K | 泰科 | 台 | 23
2 | 门禁软件 | E-COR-EN-V6 | 泰科 | 个 | 1
3 | 发卡器 | ADTWM4621 | 泰科 | 个 | 1
4 | 485转TCP/IP | NP5130 | MOMA | 套 | 27
5 | 读卡器 | ADTMW322-8K | 泰科 | 台 | 43
6 | 电插锁 |  | 国产 | 台 | 22
7 | 电磁锁 | 280公斤 | 国产 | 把 | 32
8 | 出门开关 | 定制 | 国产 | 个 | 43
9 | 闭门器 | 定制 | 国产 | 个 | 43
10 | 门禁专用直流电源 | DC12V10A | 国产 | 台 | 32
11 | 闸机通道--普通通道 | TD-S10DZ，摆闸、玻璃门 | 霍尼韦尔 | 通道 | 3
12 | 闸机通道--大通道（货物通道） | HSB-10摆闸、玻璃对开门、立柱式 | 霍尼韦尔 | 通道 | 1
13 | 闸机通道两侧围挡 | 定制 | 霍尼韦尔 | 米 | 2
14 | 双门门禁控制器 | KT-300/128K | 泰科 | 台 | 4
15 | 读卡器 | ADTMW322-8K | 泰科 | 台 | 8
五、停车场管理系统
序号 | 品 名 | 型 号 | 品 牌 | 单位 | 数量
1 | 停车场管理软件 | 国产 | 国产 | 套 | 1
2 | 出入口机箱 | 定制 | 国产 | 套 | 2
3 | 地感线圈 | 定制、预埋 | 国产 | 套 | 2
4 | 栏杆机 | 定制 | 国产 | 套 | 2
5 | 高清摄像机 | HD300 | 国产 | 套 | 4
6 | 摄像机固定立柱 | 国产 | 国产 | 台 | 4
7 | 车牌识别器 |  | 国产 | 台 | 2
8 | 空位显示屏 | 定制 | 国产 | 套 | 1
11 | 管理电脑 | 含显示器，键盘，鼠标等配件 | 国产 | 套 | 2

## 元亨
元亨大厦技防设备维保明细
一、元亨大厦视频安防监控系统
序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量
1 | 网络摄像机 | 大华 | 台 | 286
2 | 模拟摄像机 | 索尼 | 台 | 88
3 | 摄像机支架 | 国产 | 套 | 20
4 | 网络硬盘录像机 | 大华 | 台 | 13
5 | 数字硬盘录像机 | 大华 | 台 | 17
6 | 2T、4T、6T 监控专用硬盘 | 希捷 | 只 | 146
7 | 监视器 | 创维 | 台 | 1
8 | 音视频共享器 | 国产 | 套 | 2
9 | 直流电源 | 国产 | 套 | 120
10 | AC24V电源 | 国产 | 台 | 100
11 | 电源插排 | 公牛 | 个 | 50
12 | 网络交换机 | D-LINK | 台 | 3
13 | 24口配线架 | D-LINK | 个 | 3
14 | 报警主机 |  | 个 | 1
15 | 报警键盘 |  | 个 | 1
16 | 联网模块 |  | 个 | 1
17 | 报警打印机 |  | 个 | 1
18 | 蓄电池 |  | 个 | 1
19 | 红外对射探测器 |  | 套 | 15
二、元亨大厦门禁、巡更、闸机系统
序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量
1 | 玻璃破碎按钮 |  | 个 | 106
2 | 单门电磁锁 |  | 个 | 49
3 | 双门电磁锁 |  | 个 | 91
4 | 电插锁 |  | 个 | 140
5 | 开门按钮 |  | 个 | 109
6 | 可视对讲 |  | 个 | 2
12 | 闸机 |  | 套 | 4
13 | 门禁控制器 | DH-ASC1202C-D | 个 | 1
14 | 门禁读卡器 | DH-ASR1101A-C | 套 | 8
三、元亨大厦人脸识别系统
序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量
1 | 测温人脸终端 | 海康 | 套 | 17
2 | 访客一体机 | 海康 | 台 | 1
3 | iSecure Center合安防管理平台 | 海康 | 套 | 1
4 | 人脸采集终端 | 海康 | 台 | 2
5 | 双路通用服务器 | 海康 | 台 | 1

## 安贞大厦
安贞大厦大楼联网监控维保明细
一、监控系统
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量
1 | 网络硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR5032FG-4KS2 | 7
2 | 网络硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR5816-4KS2 | 3
3 | 网络硬盘录像机 | 大华 | PH-DVR0804HG-S1HF | 1
4 | 网络半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW81230E | 28
5 | 网络半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW5269 | 178
6 | 网络半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW3233 | 13
7 | 模拟半球摄像机 | 索尼 | ssc-n20 | 8
8 | 网络摄像机 | 海康 | DS-FCN2052 | 7
9 | 监视器 | 大华 | DHL19 | 3
10 | 硬盘 | 希捷 | 1T | 3
11 | 硬盘 | 希捷 | 3T | 112
12 | 硬盘 | 希捷 | 4T | 8
13 | 拾音器 | 大华 |  | 191
14 | 交换机 | 国产 |  | 13
15 | 摄像机电源 | 国产 |  | 51
16 | 海信电视 | 国产 | HZ43E35A | 1
17 | 海信电视 | 国产 | HZ40E35A | 1
18 | HDMI转换器 | 国产 | 国产 | 2
19 | 报警主机 | 霍尼韦尔 | 2316PLUS II | 1
20 | 联网模块 | 国产 | PC3100 | 1
21 | 红外探测器 | 国产 | KX-15DT | 6
22 | 报警主机蓄电池 | 国产 | NP7-12 | 1
二、闸机门禁系统
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量
1 | 交换机 | 海康 | DS-3E0509-S | 2
2 | 门禁读卡器 | 大华 | DH-ASR1101A-C | 10
3 | 门禁控制器 | 泰科 | KT-300/128K | 36
4 | 读卡器 | 安达泰 | ADTMW322-8K | 73
5 | 门电磁锁 | 国产 | 国产 | 26
6 | 双门门电磁锁 | 国产 | 国产 | 21
7 | 开门按钮 | 国产 | 国产 | 57
8 | 交换机 | H3C | s3100 | 1
9 | 联网转换器 | MOXA | NPort5130 | 16
10 | 门禁控制器 | 大华 | DH-ASC1202C-D | 3
11 | 卡编写软件套装 | MIFARA | ADTMWWK-WORKS PACKAGE | 1
12 | 门禁系统软件 |  | E-COR-EN-V6 | 1
13 | 门禁工作站电脑 | 联想 | M4000e | 1
14 | 门禁联网交换机 | H3C | s3100 | 1
15 | 电磁锁电源 | 国产 | 12V 5A | 36
16 | 继电器 | 正泰 | JZX-22F/2Z | 58
17 | 速通门单机芯 | 德宝 | BJ-B8302-1 | 4
18 | 速通通门双机芯 | 德宝 | BJ-B8302-2 | 2
19 | 双门控制器 | 泰科 | KT-300/128K | 4
20 | 联网转换器 | MOXA | Nport5130 | 2
21 | 控制器变压器 | 国产 | AC 15V | 4
22 | 读卡器 | 泰科 | ADTMW382-8N | 8
23 | 不锈钢立柱 | 国产 |  | 11
24 | 钢化玻璃隔断 | 国产 |  | 8
三、人脸识别系统
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量
1 | 测温人脸终端 | 海康 | 套 | 17
2 | 访客一体机 | 海康 | 台 | 1
3 | 人脸采集终端 | 海康 | 台 | 2
四、停产场系统
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量
1 | 停车管理道闸 | 海康 | DS-TMG501-MA | 1
2 | 停车管理控制终端 | 安达泰 | DS-TPE304 | 1
3 | 出入口抓拍机 | 国产 | DS-TCG227-A | 2
4 | LED显示屏 | 大华 | DS-TVL224-4-5Y | 2
5 | 立柱 | 大华 | L1300-R117(TCG225) | 2
6 | 地感线圈 | H3C | DS-TMG023 | 5
7 | 车检器 | MOXA | DS-TMG022 | 3
8 | 8口交换机 | 大华 | DS-3E0509-S | 1
9 | 收费管理电脑 | 联想 | M4000e | 1
五、消费系统
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量
1 | 消费管理软件 | 泰科 | ADT-ABCard1.0-CS | 1
2 | 台式收款机 | 泰科 | ADT-AB855/NET | 3
3 | 发卡器 | 泰科 | ADT-ABAT500/S50 | 1
4 | 加密狗 | 泰科 | ADT-ABKU200 | 1
5 | 管理电脑 | 联想 | M4000e | 1

## 亦庄2217
北京农商银行亦庄2217办公室技防监控维保明细
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量
1 | 硬盘录像机 | 海康 |  | 1
2 | 半球摄像机 | 海康 |  | 2
3 | 硬盘 | 国产 |  | 2
4 | 人脸一体机 | 大华 | ASI7213X | 2
5 | 摄像机电源 | 国产 |  | 1

## 大兴档案库
大兴平谷档案库监控维保明细
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量
1 | 网络录像机 | 大华 | DH-NVR5816-4KS2 | 1
2 | 网络录像机 | 海康 | DS-8632N-I16-v3 | 1
3 | 网络录像机 | 海康 | NVR-SN16J | 8
4 | 网络半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW5269E-IR | 25
5 | 网络枪式摄像机 | 大华 | DH-HFW3233 | 15
6 | 网络半球摄像机 | 海康 | DSFCN2052-XYZ | 140
7 | 拾音器 | 大华 | DH-HSP300 | 40
8 | 硬盘 | 大华 | 4T | 32
9 | 监视器 | 大华 | 22寸 | 1
10 | 监视器 | TCL |  | 2
11 | 监视器 | BENQ |  | 1
12 | 报警主机 | 域适都 | QSHY-P100 | 1
13 | 报警主机 | 霍尼韦尔 | 2316 | 3
14 | 报警主机 | ADC |  | 3
15 | 报警键盘 | 域适都 |  | 1
16 | 报警打印机 | 域适都 | HOP 23 | 1
17 | 联网模块 | 域适都 |  | 1
18 | 联网模块 | CKNU |  | 3
19 | 联网模块 | APM |  | 1
20 | 门禁读卡器 | 国产 |  | 20
21 | 单门门禁控制器 | 国产 |  | 13
22 | 单门电磁锁 | 国产 |  | 15
23 | 玻璃破碎探测器 | 国产 |  | 13
24 | 交换机 | 迈普 | S4120 | 2
25 | 交换机 | TPLINK | TL-SG1024DT | 5
26 | 交换机 | TPLINK | TL-SF1016D | 1
27 | 切换器 | ATEN |  | 2
28 | 蓄电池 | 国产 |  | 1
29 | 摄像机电源 | 国产 |  | 26
30 | 警号 | 国产 |  | 1
31 | 红外双鉴探测器 | 国产 |  | 8
32 | 配电箱 | 国产 |  | 1
33 | 机柜 | 国产 |  | 1

## 平谷档案库
平谷档案库监控维保明细
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量
1 | 网络录像机 | 大华 | DH-NVR5816-4KS2 | 1
2 | 模拟录像机 | 海康 | DS8008HC | 1
3 | 网络枪式摄像机 | 大华 | DH-HFW3233 | 10
4 | 模拟枪式摄像机 | 海康 |  | 8
5 | 网络枪式摄像机 | 海康 | DS-2CD3T25 | 5
6 | 拾音器 | 大华 | DH-HSP300 | 10
7 | 硬盘 | 大华 | 4T | 14
8 | 监视器 | 三星 |  | 1
9 | 交换机 | 迈普 | S3230 | 1
10 | 摄像机电源 | 国产 |  | 3

## 空港宿舍
空港宿舍技防设备维保明细
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量
1 | 网络红外半球摄像机 | DH-HDBW5221E-Z | 大华 | 8
2 | 网络录像机 | DH-NVR5816-4KS2 | 大华 | 1
3 | 4T硬盘 | ST4000VX000 | 希捷 | 6
4 | 监视器 | DHL19 | 大华 | 1
5 | 拾音器 | L502 | 国产 | 8
6 | 交换机 | S1700-24GR | 国产 | 1
7 | 监控机柜 | 定制 | 国产 | 1
8 | 电源箱 | 定制 | 国产 | 1
9 | 电源块 | DC12V | 国产 | 2
10 | 门禁读卡器 | KR601M | 中控 | 11
11 | 门禁控制器 | ZK-K2-400 | 中控 | 4
12 | 门禁软件 | zteco pro | 中控 | 1
13 | 门禁控制器电源 | 50W线性电源 | 中控 | 4
14 | 电磁锁 | ZL280S | 中控 | 11
15 | 开关 | 801E | 国产 | 11
16 | 玻璃破碎紧急开关 |  | 国产 | 11