附件：全行UPS联网监控、全行十二家金库门禁及元亨大厦等办公区会议系统维保采购项目明细清单

包一：全行UPS联网监控系统和相关设备维保服务
	序号
	设备名称
	品牌型号
	数量（套）

	1
	全行UPS联网监控软件平台
	软派
	1

	2
	三地机房级监控硬件
	软派
	3

	3
	选配件（空港数据中心机房UPS设备蓄电池监测模块）
	软派
	1

	4
	网点级UPS监控硬件采集设备

（温感、烟感和嵌入式设备）
	软派
	492

	5
	网点设备拆装
	/
	30


包二：全行十二家金库门禁设备维保服务项目
	金库门禁设备明细表

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	数量
	单位

	1
	磁力锁
	意林
	DZ05G
	36
	把

	2
	单门灵性锁
	意林
	DJ02-PG
	36
	把

	3
	指纹采集仪
	浩云
	浩云TSS-CAZW101
	12
	台

	4
	开门按钮
	豪恩
	H0-02A
	72
	台

	7
	单门磁力锁
	威安士
	VI-280AS
	12
	把

	8
	单门灵性锁
	意林
	DJ08ST
	12
	把

	9
	双门磁力锁
	威安士
	VI-280BS
	12
	把

	10
	磁力锁支架
	威安士
	配套
	24
	个

	11
	电插锁
	意林
	DCS7
	2
	把

	12
	指纹机
	浩云
	浩云AMB-2804G
	192
	台

	13
	金库门禁控制器
	浩云
	浩云TSS-CTB302
	66
	台

	14
	蓄电池（含电池箱）
	浩云
	12V38AH
	66
	个

	15
	梯控
	浩云
	V1.0
	8
	套

	16
	IP专用对讲主机
	浩云
	分体式IP对讲终端主体机TSS-TK200Z
	16
	台

	17
	IP专用对讲面板
	浩云
	分体式IP对讲终端呼叫面板TSS-TK200Z/Z
	16
	台

	18
	玻璃破碎探测器
	豪恩
	LH-510
	45
	个

	19
	交换机
	H3C
	 Mini S8G-U
	8
	台

	20
	交换机
	H3C
	 Mini S16G-U
	10
	台

	21
	交换机
	H3C
	 Mini S24G-U
	10
	台

	22
	电箱空开回路8个
	正泰
	350mm*300mm*120mm
	16
	台

	23
	联动门集成按钮
	浩云
	TSS-AON04
	24
	个

	24
	闭门器
	达幸美
	
	4
	把


包三：元亨大厦等办公区会议系统设备维保服务项目
	序号
	办公区
	会议室明细

	1
	元亨大厦
	5层会议室

	2
	空港数据中心
	一层101大会议室

	3
	空港新世家大楼
	二层205会议室

	
	
	三层304会议室

	
	
	三层309会议室

	
	
	三层306会议室

	
	
	四层405会议室

	
	
	五层505会议室

	4
	安贞大厦
	九层911会议室


- 2 -
- 1 -

